## Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

## Nr MSM -332/15/2023

**DANE WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………….  Adres: ulica ……………………….. kod …………..miejscowość ………………………….  Tel.:…………..……… fax: ……………………… e-mail…………………………………….  Numer NIP ………………………… numer REGON ………………………………………… |

Nawiązując do postępowania Nr 332/15/2023 prowadzonego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie składamy niniejszą ofertę:

* + - 1. Oferujemy wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Osuszacz powietrza (typ, model)** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Nawilżacz powietrze**  **(typ, model)** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Wartość brutto słownie**……………………………………………………….………………..

**Podana cena jest ostateczna i zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.**

**2. Oświadczamy, że powyższy sprzęt spełnia wymagania w następujący sposób:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry Osuszacza** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| przepływ powietrza | min. 300 m3/h |  |
| wydajność osuszania | min. 24 l/24h |  |
| minimalny zakres temperatury pracy | 3-350C |  |
| wyposażony w kółka | TAK |  |
| funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika | TAK |  |
| odprowadzania skroplin – do zbiornika | TAK |  |
| Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry Nawilżacza** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| przepływ powietrza | min. 500 m3/h |  |
| wydajność | min. 1,2 l/24h |  |
| Pojemność zbiornika na wodę | Min.25l |  |
| Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
| Wyposażony w kółka | TAK |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze zapisami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że przystępując do postępowania uzyskaliśmy wszelkie niezbędne

…………………………………… …………………………………...............

Miejscowość i data pieczęć i podpis upoważnionych